Заказчик

Ф.И.О. ответственного лица

Тел./факс                                                                                                    _

Силовой  трансформатор

| Изготовитель - |  |
| --- | --- |
| Тип силового трансформатора - |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА - |  |
| Напряжение силового трансформатора, кВ - |  |
| Схема соединения обмоток трансформатора - |  |
| Количество трансформаторов в ТП - |  |

Трансформаторная подстанция

| Тип трансформаторной подстанции (КТПК, 2КТПК) - |  |
| --- | --- |
| Мощность трансформаторной подстанции - |  |
| Исполнение по типу схемы (тупиковая, проходная) - |  |
| Исполнение по типу ввода ВН (кабельный , воздушный) - |  |
| Исполнение по типу выводов НН (кабельный , воздушный) - |  |

УВН трансформаторной подстанции

| Тип коммутационного аппарата на стороне ВН |  | РВО | ОПН | РЛНД | РВЗ | ВНА | ABB | BB/TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия |  |  |  |  |  |  |  |

Общее количество камер, шт.                            - _____________________________________________________

Наличие АВР на стороне ВН (да, нет)              - _____________________________________________________

РУНН трансформаторной подстанции

| Тип ячеек на стороне НН (ЩО 70, ГРЩ, Навесное) - |  |
| --- | --- |

| Тип коммутационного аппарата на вводе НН | Тип | РЕ | ВР | ВА | АВВ | OEZ | Электрон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |

Наличие АВР на стороне НН (да, нет)               - ______________________________________________________

Секционирование на стороне НН (да, нет)        - ______________________________________________________

| Тип коммутационного аппарата на секционировании НН | Тип | РЕ | ВР | ВА | АВВ | OEZ | Электрон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |

| Тип коммутационного аппарата отх. линий | Тип | РПС | ВР | ВА | АВВ | OEZ | Электрон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Ток (А) и количество (шт. коммутационных аппаратов отходящих линий) | 1-я секция |  |
|  | 2-я секция |  |

| Тип шин (алюминий, медь) - |  |
| --- | --- |

| Наличие уличного освещения (да, нет) - |  |
| --- | --- |

| Наличие обогрева (да, нет) - |  |
| --- | --- |

| Ввод 0,4 кВ | Контроль напряжения и тока (да, нет) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Учет электроэнергии (активный, реактивный) |  |
|  | Марка счетчика |  |
| Отходящие линии | Контроль тока (да, нет) |  |
|  | Учет электроэнергии (активный, реактивный) |  |
|  | Марка счетчика |  |

| Корпус трансформаторной подстанции (металл, сэндвич) - |  |
| --- | --- |
| Наличие коридоров обслуживания УВН (да, нет) Размер – 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 - |  |
| Наличие коридоров обслуживания РУНН (да, нет) Размер – 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 - |  |
| Вентиляция трансформаторного отсека (естественная, принудительная) - |  |
| Цвет фасада - |  |
| Цвет дверей - |  |
| Цвет крыши - |  |
| Дополнительные требования - |  |

Изготовитель:  ООО ТД «Энерго»               Site: www.tdenergo.ru

т./ф.: +7 906 606 99 66                                    E-mail: td.energo@mail.ru