|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Заказчик

Ф.И.О. ответственного лица

Тел./факс \_

**Силовой трансформатор**

|  |  |
| --- | --- |
| Изготовитель - |  |
| Тип силового трансформатора - |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА - |  |
| Напряжение силового трансформатора, кВ - |  |
| Схема соединения обмоток трансформатора - |  |
| Количество трансформаторов в ТП - |  |

**Трансформаторная подстанция**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип трансформаторной подстанции  (КТПК, 2КТПК) - |  |
| Мощность трансформаторной подстанции  - |  |
| Исполнение по типу схемы  (тупиковая, проходная) - |  |
| Исполнение по типу ввода ВН  (кабельный , воздушный) - |  |
| Исполнение по типу выводов НН  (кабельный , воздушный) - |  |

**УВН трансформаторной подстанции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип коммутационного аппарата на стороне ВН |  | РВО | ОПН | РЛНД | РВЗ | ВНА | ABB | BB/TEL |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия |  |  |  |  |  |  |  |

Общее количество камер, шт. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие АВР на стороне ВН (да, нет) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РУНН трансформаторной подстанции**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип ячеек на стороне НН (ЩО 70, ГРЩ, Навесное) - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип коммутационного аппарата на вводе НН | Тип | РЕ | ВР | ВА | АВВ | OEZ | Электрон |
| Ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |  |  |

Наличие АВР на стороне НН (да, нет) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секционирование на стороне НН (да, нет) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип коммутационного аппарата на секционировании НН | Тип | РЕ | ВР | ВА | АВВ | OEZ | Электрон |
| Ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип коммутационного аппарата отх. линий | Тип | РПС | | ВР | ВА | АВВ | | OEZ | Электрон | |
| Ток, А |  | |  |  |  | |  |  | |
| Исполнение |  | |  |  |  | |  |  | |
| Ток (А) и количество (шт. коммутационных аппаратов отходящих линий) | | | | 1-я секция | | | |  | | |
| 2-я секция | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип шин (алюминий, медь) - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие уличного освещения (да, нет) - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие обогрева (да, нет) - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ввод 0,4 кВ | Контроль напряжения и тока  (да, нет) |  |
| Учет электроэнергии  (активный, реактивный) |  |
| Марка счетчика |  |
| Отходящие линии | Контроль тока  (да, нет) |  |
| Учет электроэнергии  (активный, реактивный) |  |
| Марка счетчика |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Корпус трансформаторной подстанции  (металл, сэндвич) - |  |
| Наличие коридоров обслуживания УВН (да, нет)  Размер – 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 - |  |
| Наличие коридоров обслуживания РУНН (да, нет)  Размер – 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 - |  |
| Вентиляция трансформаторного отсека  (естественная, принудительная) - |  |
|  |
| Цвет фасада - |  |
| Цвет дверей - |  |
| Цвет крыши - |  |
|  |
| Дополнительные требования - |  |

**Изготовитель: ООО ТД «Энерго» Site: www.tdenergo.ru**

**т./ф.: +7-906-606-99-66 E-mail:** http://tdenergo.ru/post.pngsales@tdenergo.ru